**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МАНИЛЫ»**

**ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **КАМЧАТСКИЙ КРАЙ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

688863 с. Манилы Пенжинский район ул 50 лет образования СССР д 2 факс (841546)67133

Тел 84154667066

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# От 04.08.2014г. №31а

О создании комиссий и программы

Проведения проверки готовности

социальных объектов и электро-,

теплоснабжающих организаций

в сельском поселении «село Манилы»

 к отопительному периоду

 2014-2015 годов

 В связи с вступлением в силу Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду", Распоряжения Правительства Камчатского края от 25.03.2013 г. № 104-РП и для организации проведения проверок готовности и получению паспортов готовности муниципальных образований, бюджетных потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций

  **ПОСТАНОВЛЯЮ**:

 1. Создать в сельском поселении «село Манилы» комиссию по проверке готовности социальных бюджетных учреждений и электро-, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду и получению паспортов готовности (приложение 1).

 2.Организовать работу комиссии по оформлению паспортов готовности жилых домов с предоставлением информации в администрацию района до 24 числа каждого месяца с августа по сентябрь 2014 года.

 4. Утвердить график проведения проверки готовности социальных бюджетных учреждений к отопительному периоду (приложение 2), теплоснабжающих организаций (приложение 3).

 5.Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (приложение № 4)

 6. Комиссии провести проверку готовности социальных бюджетных учреждений и электро-, теплоснабжающих организаций к отопительному сезону 2014-2015 г.г. в период с 10 августа по 12 сентября, согласно утверждённому графику. Результаты проверки оформить актом (приложение 1) к Правилам оценки готовности к отопительному периоду. На основании Акта проверки выдать паспорт готовности к отопительному периоду (приложение 2) к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

И.о.Главы сельского поселения

«село Манилы» Дергунов В.Е.

Приложение 1

к постановлению

администрации сельского поселения «село Манилы»

от 04.08.2014 г. № 31а

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности социальных бюджетных

учреждений и электро-, теплоснабжающих организаций

 к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

Председатель комиссии:

Дергунов В.Е. - И.о Главы администрации сельского поселения «село Манилы»

Заместитель председателя комиссии:

Лехтувье В.Н –консультант администрации сельского поселения «село Манилы»

Члены комиссии:

Кулабухов В.В. – начальник теплотехнического участка с.Манилы

Кеда А.А. – депутат сельского поселения «село Манилы».

Шерстобитова Т.Н. – главный специалист эксперт сельского поселения «село Манилы»

Представитель государственной инспекции отдела Госэнергонадзора

Камчатского управления Ростехнадзора (по согласованию);

Представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора

по Карагинскому и Пенжинскому районам (по согласованию).

Приложение 2

к постановлению

администрации сельского поселения «село Манилы»

от 04.08.2014 г. №31а

График

проверки готовности социальных бюджетных

учреждений к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение | Сроки проведения поверки |
| 1. |  Здание ОВОП с. Манилы | 04.09.2014г. |
| 2. | Здание бани | 25.08.2014г. |
| 3. | Здание администрации сельского поселения «село Манилы» | 25.08.2014 |
| 4 | Здание гараж администрации сельского поселения «село Манилы» | 25.08.2014 |
| 5 | Здание МКОУ «Манильская средняя школа-интернат» | .25.08.2014 г |
| 6 | Здание спортзал МКОУ Манильской средней школы-интернат | 25.08.2014. |
| 7 | Здание трудового комплекса МКОУ Манильской средней школы-интернат | 25.08.2014 |
| 8 | Здание Манильского филиала ПМЦ КДК | 04.09.2014 |
| 9 | Здание Манильского филиала МКОУ ДОД « Пенжинский ДШИ» | 04.09.2014 |
| 10 | Здание МДОУ Детский сад «Олешек» | 12.09.2014 |
| 11 | Здание МДОУ Детский сад «Зарянка» | 12.09.2014 |
| 12 | Здание КГУ «ЦОД» пожарный пост с.Манилы | 04.09.2014 |
| 13 | Здание КГУ социальной помощи « Манильский комплексный центр помощи семье и детям» | 04.09.2014 |
| 14  |  Здание ФКП «Аэропорт Камчатки» с. Манилы | 04.09.2014 |
| 15 | Помещение ОП № 19 Корякского МО МВД России | 04.09.2014 |

Приложение 3

к постановлению

администрации сельского поселения «село Манилы»

от 04.08.2014 г. № 31а

График

проверки готовности электро-, теплоснабжающих

организаций к отопительному периоду 2014-2015 г.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Организация | Сроки проведения поверки |
| 1. | ОАО «ЮЭСК» Теплотехнический участок с. Манилы  |  05.09.2014г. |
| 1.1  | Здание центральная котельная |  05.09.2014г |
| 1.2 | Здание ТСБУ « МКОУ Манильская средняя школа-интернат» |  05.09.2014г |
| 1.3 |  Здание ТСБУ « МКОУ Детский сад « Олешек» по ул. Геологическая |  05.09.2014г |
| 1.4 | Здание ТСБУ « МКОУ Детский сад « Олешек» по ул. Геологическая |  05.09.2014г |
| 1.5 | Здание ТСБУ мкр. ТУСМ |  05.09.2014г |

Приложение № 4

к постановлению администрации сельского поселения «село Манилы» Пенжинского

муниципального района

от 04.08.2014 г. № 31а

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов**

Программа составлена в соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о теплоснабжении).

- Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ №103 от 12.03.2013.

1. Перечень Объектов, подлежащий проверке (со сроками проведения проверки)

**Теплоснабжающие организации:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сроки проведения проверки ипаспортизации |
| **Теплоснабжающая организация** ОАО "Южные электрические сети Камчатки" |  |
|  1. Центральная котельная; | 23.08.2014г- 10.09.2014г |
| Здание ТСБУ « МКОУ Манильская средняя школа-интернат» | 23.08.2014г- 10.09.2014г |
| Здание ТСБУ « МКОУ Детский сад « Олешек» по ул. Геологическая | 23.08.2014г- 10.09.2014г |
| Здание ТСБУ « МКОУ Детский сад « Олешек» по ул. Центральная | 23.08.2014г- 10.09.2014г |
| Здание ТСБУ мкр. ТУСМ | 23.08.2014г- 10.09.2014г |
| **Потребители:** |
| Наименование | Сроки проведения проверки и паспортизации |
| 1 | Муниципальные учреждения, в том числе: |  |
| 1.1 | Здание Отделения врача общей практике с. Манилы | 16.08.2014г- 10.09.2014г |
| 1.2 | Здание бани с.Манилы | 16.08.2014г- 10.09.2014г |
| 1.3 | Здание администрации сельского поселения «село Манилы» | 16.08.2014г- 10.09.2014г |
| 1.4 | Здание гараж администрации сельского поселения «село Манилы» | 16.08.2014г- 10.09.2014г |
| 1.5 | Здание МКОУ «Манильская средняя школа-интернат | 16.08.2014г- 10.09.2014г |
| 1.6 | Здание спортзал МКОУ Манильской средней школы-интернат | 16.08.2014г- 10.09.2014г |
| 1.7 | Здание трудового комплекса МКОУ Манильской средней школы-интернат | 16.08.2014г- 10.09.2014г |
| 1.8 | Здание Манильского филиала ПМЦ КДК | 16.08.2014г- 10.09.2014г |
| 1.9 | Здание Манильского филиала МКОУ ДОД « Пенжинский ДШИ» | 16.08.2014г- 10.09.2014г |
| 1.10 | Здание МКДОУ Детский сад «Олешек» по ул. Геологическая | 16.08.2014г- 12.09.2014г |
| 1.11 | Здание МКДОУ Детский сад «Олешек» по ул Центральная | 16.08.2014г- 12.09.2014г |
| 1.12 | Здание КГУ «ЦОД» пожарный пост с.Манилы | 16.08.2014г- 10.09.2014г |
| 1.13 | Здание КГУ социальной помощи « Манильский комплексный центр помощи семье и детям» | 16.08.2014г- 10.09.2014г |
| 1.14 | Здание филиал «Аэропорт Камчатки» с. Манилы | 16.08.2014г- 10.09.2014г |
| 1.15 | Помещение ОП № 19 Корякского МО МВД России | 16.08.2014г- 10.09.2014г |
| 2. | Многоквартирные дома |  |
| 2.1 | Ул.Северная д1(кв. 1.2) | 10.08.2014г- 25.08.2014г |
| 2.2 | Ул Северная д.11( кв.1) | 10.08.2014г- 25.08.2014г |
| 2.3 | Ул.Центральная д.3( индив. дом) | 10.08.2014г- 25.08.2014г |
| 2.4 | Ул.Центральная д.49(кв.1.2) | 10.08.2014г- 25.08.2014г |
| 2.5 | Ул.Центральная д.5(кв.1.2) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.6 | Ул.Центральная д.6(индив дом) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.7 | Ул.Центральная д.8(кв.2) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.8 | Ул.Центральная д.12(1.2.3.4) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.9 | М/р ТУСМ д.1(кв. 1.2.3.4) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.10 | М/р ТУСМ д2(кв.1.2.3.4) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.11 | М/р ТУСМ д.3(кв.1.2.3.4) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.12 | Ул.Ленинская д.19(кв.3.4.6.7.8.9.10.11.12) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.13 | Ул.Ленинская д.1а (кв.1.2.3.4.5.6.8) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.14 | Ул.Ленинская д.2(кв.1.2.3) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.15 | Ул Ленинская д.5 (кв.1.2.3) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.16 | Ул.Ленинская д.6(кв. 1.2) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.17 | Ул Ленинская д.7 (кв.1) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.18 | Ул.Ленинская д.8 (кв.1.2.3) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.19 | Ул.Геологическая д.1(кв.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.20 | Ул.Геологическая д.2(кв. 1.21.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.21 | Ул.Геологическая д.5(кв. 1.2.) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.22 | Ул.Геологическая д.6(кв. 1.2.) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.23 | Ул.Геологическая д.7(кв. 1.2.3.4.5.6.7.8) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.24 | Ул.50 лет образования СССР д.1(кв.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.25 | Ул50 лет образования СССР. д.3( индивид дом) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.26 | Ул50 лет образования СССР. д.6(индив дом) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.27 | Ул. 50 лет образования СССР д.7(кв 1.2) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.28 | Ул. 50 лет образования СССР д.12(кв 1) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.29 | Ул. 50 лет образования СССР д.16( кв 1) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.30 | Ул. 50 лет образования СССР д8( индивид дом) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.31 | Ул.Тундровая д.6( кв .2) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.32 | Ул.Тундровая д.9(кв.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.33 | Ул.Тундровая д.3(кв.1.2.3.4.5.6.7.8) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.34 | Ул.Тундровая д.4(кв.1.3.4.7.10.11.12) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.35 | Ул. Торговая д.1(кв.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.36 | Ул Набережная д.16(кв 1.2) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.37 | Ул Набережная д.7( кв.1.2) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.38 | Ул Набережная д1а (кв.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.39 | Ул. Северная д.3а (кв 1.2.3.4.5.6.7) | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.40 | Ул. 5о лет образования СССР д.9 кв 3 | 10.08.2014г – 25.08.2014г |
| 2.41 | Ул. Ленинская д.9 кв 2 | 10.08.2014г – 25.08.2014г |

2.Перечень вопросов и документов проверяемых в ходе проверки:

**2.1 Для теплоснабжающей организации:**

1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;.

3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5.функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6.проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7.организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8.обеспечение качества теплоносителей;

9.организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11.обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12.наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13.отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами

14.Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе электро и теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

15.работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

2.2. Для потребителя тепловой энергии:

1. Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (при наличии).

2. Акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3. Справка о разработке эксплуатационных режимов, а так же мероприятий по их внедрению.

1. Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения.
2. Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
3. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а так же индивидуальных тепловых пунктов.
4. Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.
5. Акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов.
6. Акт работоспособности защиты систем теплопотребления.
7. Паспорта тепловых энергоустановок, принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
8. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

12.Акт на плотность оборудования тепловых пунктов.

13.Акт наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

14.Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

15.Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16.Акт проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на прочность и плотность.

17.Справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

Комиссии рассмотреть документы, подтверждающие выполнение требований по готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2013-2014 годов, при необходимости - провести осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформить актом проверки готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу.

Комиссии составить паспорт готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу и выдать в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Приложение N 1

к Правилам оценки готовности

к отопительному периоду

 АКТ

 проверки готовности к отопительному периоду \_2014\_\_\_/\_2015\_\_\_ гг.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(форма документа и его реквизиты, которым

 образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., утвержденной

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

 готовности к отопительному периоду)

с "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_/\_\_\_\_ гг.

[<\*>](#Par203)

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи руководителя

 (его уполномоченного представителя)

 муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации,

 потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

 к отопительному периоду)

--------------------------------

<\*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение N 2

к Правилам оценки готовности

к отопительному периоду

 ПАСПОРТ

 готовности к отопительному периоду \_\_\_\_/\_\_\_\_ гг.

Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

 в отношении которого проводилась проверка

 готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи и печать

 уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки

 готовности

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

 \_с. Манилы "25" августа 2014 г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы»Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "10" августа 2014 г. по "12" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду: **жилой фонд администрации сельского поселения «село Манилы»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. Ул. Северная д.1( кв. 1.2)
2. Ул. северная д.11(кв.1)
3. Ул. Центральная д.3( индив. дом)
4. Ул. Центральная д. 4(кв. 1.2)
5. Ул. Центральная д.5(кв.1.2)
6. Ул. Центральная д. 6(индив дом)
7. Ул. центральная д.8(кв.2)
8. Ул. Центральная д.12(кв. 1.2.3.4)
9. М/р. ТУСМ д.1(кв.1.2.3.4)
10. М/р. ТУСМ д.2 (кв.1.2.3.4)
11. М/р. ТУСМ д.3( кв.1.2.3.4)
12. Ул. Ленинская д.1(кв.3.4.6.7.8.9.10.11.12)
13. Ул. Ленинская д.1а(кв.1.2.3.4.5.6.8)
14. Ул. Ленинская д.2 (кв 1.2.3)
15. Ул. Ленинская д.5(кв.1.2.3)
16. Ул. Ленинская д.6(кв.1.2)
17. Ул. Ленинская д.7(кв.1)
18. Ул. Ленинская д.8(кв.1.2.3)
19. Ул. Геологическая д.1(кв 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)
20. Ул. Геологическая д.2(кв 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)
21. Ул. Геологическая д.5(кв 1.2.3)
22. Ул. Геологическая д.6( кв. 1.2.3)
23. Ул. Геологическая д.7(кв.1ё.2.3.4.5.6.7.8)
24. Ул. 50 лет образования СССР д.1( кв 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)

 25 Ул. 50 лет образования СССР д. 3(индив дом)

 26 Ул. 50 лет образования СССР д. 6( индив дом)

 27 Ул. 50 лет образования СССР д.7(кв.1.2)

 28 Ул. 50 лет образования СССР д.12(кв 1)

 29 Ул. 50 лет образования СССР д.16(кв.1)

 30 Ул. 50 лет образования СССР д.8 (индив дом)

 31 Ул. Тундровая д. 6(кв.2)

 32 Ул. Тундровая д.9(кв 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)

 33 Ул. Тундровая д.3( кв. 1.2.3.4.5.6.7.8)

 34 Ул. Тундровая д. 4(кв.1.3.4.7.9.10.11.12)

 35 Ул. Торговая д. 1А(кв. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)

 36 Ул. Набережная д. 16(кв.1.2)

 37 Ул. Набережная д. 7(кв.1.2)

 38 Ул. Набережная д. 1а( кв 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)

 39 ул. Северная д. 3а (кв. 1.2.3.4.5.6.7)

 40 ул. Ул. 50 лет образования СССР д.9 кв. 3

 41. ул. Ленинская д.9 кв2

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: **Объект готов к отопительному периоду**.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: **Объект готов к отопительному периоду.**

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В,Н.

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КулабуховВ.В.

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н.

 (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"25" августа 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дергунов В.Е..

 (подпись, расшифровка подписи руководителя)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

 \_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

 готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: Отделение врача общей практики с. Манилы**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1**. Здание отделения врача общей практики с. Манилы**;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила**: Объект готов к отопительному периоду.**

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: **Объект готов к отопительному периоду.**

 Председатель комиссии: Дергунов В.Е..

 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н.

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КулабуховВ.В.

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н.

 (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Яганова В.А.

 (подпись, расшифровка подписи руководителя)

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан **Отделение врача общей практики с. Манилы**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

 в отношении которого проводилась проверка

 готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1**. Здания Отделение врача общей практики с. Манилы**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е.Дергунов.

 (подпись, расшифровка подписи и печать

 уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки

 готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

 \_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы», № 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

 готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду **Муниципального казенного учреждения культуры «Манильский этнический центр «Эчгат»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1**. Здание МКУК «Манильский этнический центр «Эчгат»;**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект готов к отопительному периоду**.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: **Объект готов к отопительному периоду**..

Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КулабуховВ.В.

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н.

 (подпись, расшифровка подписи

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тынентекъев М.Н.

 (подпись, расшифровка подписи руководителя)

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан **Муниципальному казенному учреждению культуры «Манильский этнический центр «Эчгат»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

 в отношении которого проводилась проверка

 готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1**. Здания МКУК «Манильский этнический центр «Эчгат»;**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е.Дергунов.

 (подпись, расшифровка подписи и печать

 уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки

 готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан **ОАО «Южные электрические сети Камчатки »;**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

 в отношении которого проводилась проверка

 готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. **Здание «Центральная котельная»;**
2. **Здание ТСБУ « МКОУ Манильская средняя школа- интернат»**
3. **Зданике ТСБУ « МКОУ « Детский сад « Олешек» по ул. Геологическая**
4. **Зданике ТСБУ « МКОУ « Детский сад « Олешек» по ул. Центральная**
5. **Здание ТСБУ мкр. ТУСМ**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е.Дергунов.

 (подпись, расшифровка подписи и печать

 уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки

 готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

 \_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

 готовности к отопительному периоду)

с "23" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: ОАО «Южные электрические сети Камчатки»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. **Здание Центральная котельная**
2. **Здание ТСБУ « МКОУ Манильская средняя школа- интернат»**
3. **Здание ТСБУ « МКОУ « Детский сад « Олешек» по ул. Геологическая**
4. **Здание ТСБУ « МКОУ « Детский сад « Олешек» по ул. Центральная**
5. **Здание ТСБУ мкр. ТУСМ**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект готов к отопительному периоду**.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

 **Объект готов к отопительному периоду**.

 Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

 ­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

 подпись, расшифровка подписи)

 С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

 "10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Камаев Л.И..

 (подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **Администрации сельского поселения «село Манилы»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

 в отношении которого проводилась проверка

 готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.**Здание гараж административный с.Манилы;**

**2. Здание администрации сельского поселения «село Манилы»**

**3. Здание Бани**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

 (подпись, расшифровка подписи и печать

 уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки

 готовности к отопительному периоду)

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

 \_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04 августа" 2014 г., утвержденной

постановлением И.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

 готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: Администрации сельского поселения «село Манилы»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. **Здание гараж административный с. Манилы**
2. **Здание администрации сельского поселения «село Манилы»**
3. **Здание бани**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: **Объект готов к отопительному периоду**

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: **Объект готов к отопительному периоду**

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н.

 (подпись, расшифровка подписи)

 ­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

 подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дергунов В.Е..

 (подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан: **Жилой фонд Администрации сельского поселения «село Манилы»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Ул. Северная д.1( кв. 1.2)
2. Ул. северная д.11(кв.1)
3. Ул. Центральная д.3( индив. дом)
4. Ул. Центральная д. 4(кв. 1.2)
5. Ул. Центральная д.5(кв.1.2)
6. Ул. Центральная д. 6(индив дом)
7. Ул. центральная д.8(кв.2)
8. Ул. Центральная д.12(кв. 1.2.3.4)
9. М/р. ТУСМ д.1(кв.1.2.3.4)
10. М/р. ТУСМ д.2 (кв.1.2.3.4)
11. М/р. ТУСМ д.3( кв.1.2.3.4)
12. Ул. Ленинская д.1(кв.3.4.6.7.8.9.10.11.12)
13. Ул. Ленинская д.1а(кв.1.2.3.4.5.6.8)
14. Ул. Ленинская д.2 (кв. 1.2.3)
15. Ул. Ленинская д.5(кв.1.2.3)
16. Ул. Ленинская д.6(кв.1.2)
17. Ул. Ленинская д.7(кв.1)
18. Ул. Ленинская д.8(кв.1.2.3)
19. Ул. Геологическая д.1(кв. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)
20. Ул. Геологическая д.2(кв. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)
21. Ул. Геологическая д.5(кв. 1.2)
22. Ул. Геологическая д.6( кв. 1.2)
23. Ул. Геологическая д.7(кв.1ё.2.3.4.5.6.7.8)
24. Ул. 50 лет образования СССР д.1( кв 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)

 25 Ул. 50 лет образования СССР д. 3(индив дом)

 26 Ул. 50 лет образования СССР д. 6( индив дом)

 27 Ул. 50 лет образования СССР д.7(кв.1.2)

 28 Ул. 50 лет образования СССР д.12(кв. 1)

 29 Ул. 50 лет образования СССР д.16(кв.1)

 30 Ул. 50 лет образования СССР д.8( индивид дом)

 31 Ул. Тундровая д. 6(кв.2)

 32 Ул. Тундровая д.9(кв.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)

 33 Ул. Тундровая д.3( кв. 1.2.3.4.5.6.7.8)

 34 Ул. Тундровая д. 4(кв.1.3.4.7.9.10.11.12)

 35 Ул. Торговая д. 1(кв. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)

 36 Ул. Набережная д. 16(кв.1.2)

 37 Ул. Набережная д. 7(кв.1.2)

 38 Ул. Набережная д. 1а( кв. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)

 39 Ул. Северная 3а ( кв. 1.2.3.43.5.6.7)

 40 ул. Ул. 50 лет образования СССР д.9 кв.3

 41 ул. Ленинская д.9 кв2

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 25 августа 2014 г

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

 \_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

 готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: МКОУ «Манильская средняяшкола-интернат»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. **Здание МКОУ Манильская средняя школа-интернат**
2. **Здание Трудового комплекса МКОУ Манильская средняя школа-интернат**
3. **Здание спортзала МКОУ Манильская средняя школа -интернат**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект готов к отопительному периоду**.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

 **Объект готов к отопительному периоду**.

 Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

 ­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

 подпись, расшифровка подписи)

 С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

 "10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Скревская С.В..

 (подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **МКОУ «Манильская средняя школа-интернат»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

 в отношении которого проводилась проверка

 готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. **Здание МКОУ Манильская средняя школа-интернат**
2. **Здание Трудового комплекса МКОУ Манильская средняя школа-интернат**
3. **Здание спортзала МКОУ Манильская средняя школа -интернат**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

 (подпись, расшифровка подписи и печать

 уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки

 готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

 \_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

 готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: КГУ социальной помощи « Манильский комплексный центр помощи семье и детям»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

 **1.Здание КГУ социальной помощи « Манильский комплексный центр помощи семье и детям»**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект готов к отопительному периоду**.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

 **Объект готов к отопительному периоду**.

 Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

 ­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

 подпись, расшифровка подписи)

 С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

 "10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ефремова Л.В.

 (подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **КГУ социальной помощи « Манильский комплексный центр помощи семье и детям»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

 в отношении которого проводилась проверка

 готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

**1.Здание КГУ социальной помощи « Манильский комплексный центр помощи семье и детям»**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

 (подпись, расшифровка подписи и печать

 уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки

 готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

 \_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

 готовности к отопительному периоду)

с 16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: Манильский филиал ПМЦ КДК**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

 **1.Здание Манильский филиал ПМЦ КДК**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект готов к отопительному периоду**.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

 **Объект готов к отопительному периоду**.

 Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

 ­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

 подпись, расшифровка подписи)

 С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

 "10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бабинская Ю.А.

 (подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан **Манильский филиал ПМЦ КДК**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

 в отношении которого проводилась проверка

 готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

**1. Здание Манильский филиал ПМЦ КДК**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

 (подпись, расшифровка подписи и печать

 уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки

 готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

 \_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

 готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: Манильский филиал МКОУ ДОД « Пенжинский ДШИ»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

 **1.Здание Манильский филиал МКОУ ДОД « Пенжинский ДШИ»**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект готов к отопительному периоду**.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

 **Объект готов к отопительному периоду**.

 Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

 ­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

 подпись, расшифровка подписи)

 С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

 "10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Коптелова Е.М.

 (подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **Манильский филиал МКОУ ДОД « Пенжинский ДШИ»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

 в отношении которого проводилась проверка

 готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

**1. Здание Манильский филиал МКОУ ДОД « Пенжинский ДШИ»**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

 (подпись, расшифровка подписи и печать

 уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки

 готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

 \_с. Манилы "12" сентября 2014 г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

 готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "12" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: МДОУ Детский сад « Олешек»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

 **1.Здание МДОУ Детский сад « Олешек» по ул. Геологическая**

 **2. Здание МДОУ Детский сад « Олешек» по ул. Центральная**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект готов к отопительному периоду**.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

 **Объект готов к отопительному периоду**.

 Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

 ­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

 подпись, расшифровка подписи)

 С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

 "13" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кулабухова Д.В..

 (подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **МДОУ Детский сад « Олешек»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

 в отношении которого проводилась проверка

 готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

 **1.Здание МДОУ Детский сад « Олешек» по ул. Геологическая**

 **2. Здание МДОУ Детский сад « Олешек» по ул. Центральная**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

 (подпись, расшифровка подписи и печать

 уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки

 готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

 \_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

 готовности к отопительному периоду)

с "23" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: МДОУ Детский сад « Олешек»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

 **1.Здание МДОУ Детский сад « Олешек»**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект готов к отопительному периоду**.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

 **Объект готов к отопительному периоду**.

 Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

 ­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

 подпись, расшифровка подписи)

 С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

 "10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кулабухова Д.В..

 (подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **МДОУ Детский сад «Олешек»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

 в отношении которого проводилась проверка

 готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

**1.Здание МДОУ Детский сад «Олешек»**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

 (подпись, расшифровка подписи и печать

 уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки

 готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

 \_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

 готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: КГКУ «ЦОД» пожарный пост с.Манилы**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

 **1 Помещение гараж № 1**

 **2. Помещение гараж №2**

 **3.Караульное помещение**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект готов к отопительному периоду**.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

 **Объект готов к отопительному периоду**.

 Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

 ­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

 подпись, расшифровка подписи)

 С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

 "10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Голубев С.В

 (подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **КГУ «ЦОД» пожарный пост с.Манилы**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

 в отношении которого проводилась проверка

 готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

 **1. Помещение гараж № 1**

 **2. Помещение гараж №2**

 **3.Караульное помещение**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

 (подпись, расшифровка подписи и печать

 уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки

 готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

 \_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

 готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: ФКП «Аэропорты Камчатки» филиал с.Манилы.**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

 **1.Здание ФКП «Аэропорты Камчатки» филиал с.Манилы.**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект готов к отопительному периоду**.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

 **Объект готов к отопительному периоду**.

 Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

 ­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

 подпись, расшифровка подписи)

 С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

 "10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда Л.Р.

 (подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **: ФКП «Аэропорты Камчатки» филиал с.Манилы.**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

 в отношении которого проводилась проверка

 готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

**1.Здание «Аэропорты Камчатки» филиал с.Манилы.**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

 (подпись, расшифровка подписи и печать

 уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки

 готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

 \_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

 готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: УУП ПП №20 ОП № 19 Корякского МО МВД России**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

 **1.Помещение пункта полиции № 20 с.Манилы**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект готов к отопительному периоду**.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

 **Объект готов к отопительному периоду**.

 Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

 (подпись, расшифровка подписи)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

 (подпись, расшифровка подписи)

 ­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

 подпись, расшифровка подписи)

 С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

 "10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кулешов Д.В..

 (подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **: УУП ПП №20 ОП № 19 Корякского МО МВД России**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

 организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

 в отношении которого проводилась проверка

 готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

**1. Помещение пункта полиции № 20 с.Манилы.**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

 (подпись, расшифровка подписи и печать

 уполномоченного органа, образовавшего

 комиссию по проведению проверки

 готовности к отопительному периоду)