АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

\_с. Манилы "25" августа 2014 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы»Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "10" августа 2014 г. по "12" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0C9372B91AC1F48105B9133D383C090B17EFF7ED1708BCB581E9ED617Fq7y3W) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду: **жилой фонд администрации сельского поселения «село Манилы»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. Ул. Северная д.1( кв. 1.2)
2. Ул. северная д.11(кв.1)
3. Ул. Центральная д.3( индив. дом)
4. Ул. Центральная д. 4(кв. 1.2)
5. Ул. Центральная д.5(кв.1.2)
6. Ул. Центральная д. 6(индив дом)
7. Ул. центральная д.8(кв.2)
8. Ул. Центральная д.12(кв. 1.2.3.4)
9. М/р. ТУСМ д.1(кв.1.2.3.4)
10. М/р. ТУСМ д.2 (кв.1.2.3.4)
11. М/р. ТУСМ д.3( кв.1.2.3.4)
12. Ул. Ленинская д.1(кв.3.4.6.7.8.9.10.11.12)
13. Ул. Ленинская д.1а(кв.1.2.3.4.5.6.8)
14. Ул. Ленинская д.2 (кв 1.2.3)
15. Ул. Ленинская д.5(кв.1.2.3)
16. Ул. Ленинская д.6(кв.1.2)
17. Ул. Ленинская д.7(кв.1)
18. Ул. Ленинская д.8(кв.1.2.3)
19. Ул. Геологическая д.1(кв 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)
20. Ул. Геологическая д.2(кв 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)
21. Ул. Геологическая д.5(кв 1.2.3)
22. Ул. Геологическая д.6( кв. 1.2.3)
23. Ул. Геологическая д.7(кв.1ё.2.3.4.5.6.7.8)
24. Ул. 50 лет образования СССР д.1( кв 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)

25 Ул. 50 лет образования СССР д. 3(индив дом)

26 Ул. 50 лет образования СССР д. 6( индив дом)

27 Ул. 50 лет образования СССР д.7(кв.1.2)

28 Ул. 50 лет образования СССР д.12(кв 1)

29 Ул. 50 лет образования СССР д.16(кв.1)

30 Ул. 50 лет образования СССР д.8 (индив дом)

31 Ул. Тундровая д. 6(кв.2)

32 Ул. Тундровая д.9(кв 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)

33 Ул. Тундровая д.3( кв. 1.2.3.4.5.6.7.8)

34 Ул. Тундровая д. 4(кв.1.3.4.7.9.10.11.12)

35 Ул. Торговая д. 1А(кв. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)

36 Ул. Набережная д. 16(кв.1.2)

37 Ул. Набережная д. 7(кв.1.2)

38 Ул. Набережная д. 1а( кв 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)

39 ул. Северная д. 3а (кв. 1.2.3.4.5.6.7)

40 ул. Ул. 50 лет образования СССР д.9 кв. 3

41. ул. Ленинская д.9 кв2

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: **Объект не готов к отопительному периоду**.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: **Объект не готов к отопительному периоду.**

1.Отсутствие приборов учета тепловой энергии (акта допуска в эксплуатацию приборов учета).

2.Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В,Н.

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КулабуховВ.В.

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"25" августа 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дергунов В.Е..

(подпись, расшифровка подписи руководителя)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

\_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0C9372B91AC1F48105B9133D383C090B17EFF7ED1708BCB581E9ED617Fq7y3W) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: Отделение врача общей практики с. Манилы**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1**. Здание отделения врача общей практики с. Манилы**;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила**: Объект не готов к отопительному периоду.**

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

1. Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: **Объект не готов к отопительному периоду.** Отсутствие приборов учета тепловой энергии (акта допуска в эксплуатацию приборов учета).
2. Председатель комиссии: Дергунов В.Е..

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КулабуховВ.В.

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Яганова В.А.

(подпись, расшифровка подписи руководителя)

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан **Отделение врача общей практики с. Манилы**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1**. Здания Отделение врача общей практики с. Манилы**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е.Дергунов.

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

\_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы», № 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0C9372B91AC1F48105B9133D383C090B17EFF7ED1708BCB581E9ED617Fq7y3W) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду **Муниципального казенного учреждения культуры «Манильский этнический центр «Эчгат»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1**. Здание МКУК «Манильский этнический центр «Эчгат»;**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект готов к отопительному периоду**.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: **Объект готов к отопительному периоду**..

Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КулабуховВ.В.

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н.

(подпись, расшифровка подписи

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тынентекъев М.Н.

(подпись, расшифровка подписи руководителя)

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан **Муниципальному казенному учреждению культуры «Манильский этнический центр «Эчгат»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1**. Здания МКУК «Манильский этнический центр «Эчгат»;**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е.Дергунов.

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан **ОАО «Южные электрические сети Камчатки »;**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. **Здание «Центральная котельная»;**
2. **Здание ТСБУ « МКОУ Манильская средняя школа- интернат»**
3. **Зданике ТСБУ « МКОУ « Детский сад « Олешек» по ул. Геологическая**
4. **Зданике ТСБУ « МКОУ « Детский сад « Олешек» по ул. Центральная**
5. **Здание ТСБУ мкр. ТУСМ**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е.Дергунов.

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

\_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "23" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0C9372B91AC1F48105B9133D383C090B17EFF7ED1708BCB581E9ED617Fq7y3W) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: ОАО «Южные электрические сети Камчатки»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. **Здание Центральная котельная**
2. **Здание ТСБУ « МКОУ Манильская средняя школа- интернат»**
3. **Здание ТСБУ « МКОУ « Детский сад « Олешек» по ул. Геологическая**
4. **Здание ТСБУ « МКОУ « Детский сад « Олешек» по ул. Центральная**
5. **Здание ТСБУ мкр. ТУСМ**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект не готов к отопительному периоду**.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**Объект не готов к отопительному периоду**. (Отсутствие документов подтверждающие организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии).

Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Камаев Л.И..

(подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **Администрации сельского поселения «село Манилы»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.**Здание гараж административный с.Манилы;**

**2. Здание администрации сельского поселения «село Манилы»**

**3. Здание Бани**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

\_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04 августа" 2014 г., утвержденной

постановлением И.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0C9372B91AC1F48105B9133D383C090B17EFF7ED1708BCB581E9ED617Fq7y3W) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: Администрации сельского поселения «село Манилы»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. **Здание гараж административный с. Манилы**
2. **Здание администрации сельского поселения «село Манилы»**
3. **Здание бани**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: **Объект не готов к отопительному периоду**

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

1. Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду. **Объект не готов к отопительному периоду (**Отсутствие приборов учета тепловой энергии (акта допуска в эксплуатацию приборов учета).

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дергунов В.Е..

(подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан: **Жилой фонд Администрации сельского поселения «село Манилы»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Ул. Северная д.1( кв. 1.2)
2. Ул. северная д.11(кв.1)
3. Ул. Центральная д.3( индив. дом)
4. Ул. Центральная д. 4(кв. 1.2)
5. Ул. Центральная д.5(кв.1.2)
6. Ул. Центральная д. 6(индив дом)
7. Ул. центральная д.8(кв.2)
8. Ул. Центральная д.12(кв. 1.2.3.4)
9. М/р. ТУСМ д.1(кв.1.2.3.4)
10. М/р. ТУСМ д.2 (кв.1.2.3.4)
11. М/р. ТУСМ д.3( кв.1.2.3.4)
12. Ул. Ленинская д.1(кв.3.4.6.7.8.9.10.11.12)
13. Ул. Ленинская д.1а(кв.1.2.3.4.5.6.8)
14. Ул. Ленинская д.2 (кв. 1.2.3)
15. Ул. Ленинская д.5(кв.1.2.3)
16. Ул. Ленинская д.6(кв.1.2)
17. Ул. Ленинская д.7(кв.1)
18. Ул. Ленинская д.8(кв.1.2.3)
19. Ул. Геологическая д.1(кв. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)
20. Ул. Геологическая д.2(кв. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)
21. Ул. Геологическая д.5(кв. 1.2)
22. Ул. Геологическая д.6( кв. 1.2)
23. Ул. Геологическая д.7(кв.1ё.2.3.4.5.6.7.8)
24. Ул. 50 лет образования СССР д.1( кв 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)

25 Ул. 50 лет образования СССР д. 3(индив дом)

26 Ул. 50 лет образования СССР д. 6( индив дом)

27 Ул. 50 лет образования СССР д.7(кв.1.2)

28 Ул. 50 лет образования СССР д.12(кв. 1)

29 Ул. 50 лет образования СССР д.16(кв.1)

30 Ул. 50 лет образования СССР д.8( индивид дом)

31 Ул. Тундровая д. 6(кв.2)

32 Ул. Тундровая д.9(кв.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)

33 Ул. Тундровая д.3( кв. 1.2.3.4.5.6.7.8)

34 Ул. Тундровая д. 4(кв.1.3.4.7.9.10.11.12)

35 Ул. Торговая д. 1(кв. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)

36 Ул. Набережная д. 16(кв.1.2)

37 Ул. Набережная д. 7(кв.1.2)

38 Ул. Набережная д. 1а( кв. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12)

39 Ул. Северная 3а ( кв. 1.2.3.43.5.6.7)

40 ул. Ул. 50 лет образования СССР д.9 кв.3

41 ул. Ленинская д.9 кв2

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 25 августа 2014 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

\_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0C9372B91AC1F48105B9133D383C090B17EFF7ED1708BCB581E9ED617Fq7y3W) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: МКОУ «Манильская средняяшкола-интернат»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. **Здание МКОУ Манильская средняя школа-интернат**
2. **Здание Трудового комплекса МКОУ Манильская средняя школа-интернат**
3. **Здание спортзала МКОУ Манильская средняя школа -интернат**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект не готов к отопительному периоду**.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

1. **Объект не готов к отопительному периоду**. (Отсутствие приборов учета тепловой энергии (акта допуска в эксплуатацию приборов учета).

Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Скревская С.В..

(подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **МКОУ «Манильская средняя школа-интернат»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. **Здание МКОУ Манильская средняя школа-интернат**
2. **Здание Трудового комплекса МКОУ Манильская средняя школа-интернат**
3. **Здание спортзала МКОУ Манильская средняя школа -интернат**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

\_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0C9372B91AC1F48105B9133D383C090B17EFF7ED1708BCB581E9ED617Fq7y3W) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: КГУ социальной помощи « Манильский комплексный центр помощи семье и детям»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

**1.Здание КГУ социальной помощи « Манильский комплексный центр помощи семье и детям»**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект не готов к отопительному периоду**.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**Объект не готов к отопительному периоду**. (Отсутствие приборов учета тепловой энергии (акта допуска в эксплуатацию приборов учета).

Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ефремова Л.В.

(подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **КГУ социальной помощи « Манильский комплексный центр помощи семье и детям»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

**1.Здание КГУ социальной помощи « Манильский комплексный центр помощи семье и детям»**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

\_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с 16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0C9372B91AC1F48105B9133D383C090B17EFF7ED1708BCB581E9ED617Fq7y3W) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: Манильский филиал ПМЦ КДК**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

**1.Здание Манильский филиал ПМЦ КДК**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект не готов к отопительному периоду**.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**Объект не готов к отопительному периоду**. Отсутствие приборов учета тепловой энергии (акта допуска в эксплуатацию приборов учета).

Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бровенко З.Н..

(подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан **Манильский филиал ПМЦ КДК**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

**1. Здание Манильский филиал ПМЦ КДК**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

\_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0C9372B91AC1F48105B9133D383C090B17EFF7ED1708BCB581E9ED617Fq7y3W) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: Манильский филиал МКОУ ДОД « Пенжинский ДШИ»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

**1.Здание Манильский филиал МКОУ ДОД « Пенжинский ДШИ»**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект не готов к отопительному периоду**.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**Объект не готов к отопительному периоду**. (Отсутствие приборов учета тепловой энергии (акта допуска в эксплуатацию приборов учета).

Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Коптелова Е.М.

(подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **Манильский филиал МКОУ ДОД « Пенжинский ДШИ»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

**1. Здание Манильский филиал МКОУ ДОД « Пенжинский ДШИ»**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

\_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "12" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0C9372B91AC1F48105B9133D383C090B17EFF7ED1708BCB581E9ED617Fq7y3W) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: МКДОУ Детский сад « Олешек»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

**1.Здание МКДОУ Детский сад « Олешек» по ул. Геологическая**

**2. Здание МКДОУ Детский сад « Олешек» по ул. Центральная**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект не готов к отопительному периоду**.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**Объект не готов к отопительному периоду**. Отсутствие приборов учета тепловой энергии (акта допуска в эксплуатацию приборов учета).

Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кулабухова Д.В..

(подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **МДОУ Детский сад « Олешек»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

**1.Здание МДОУ Детский сад « Олешек» по ул. Геологическая**

**2. Здание МДОУ Детский сад « Олешек» по ул. Центральная**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

\_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "23" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0C9372B91AC1F48105B9133D383C090B17EFF7ED1708BCB581E9ED617Fq7y3W) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: МДОУ Детский сад « Олешек»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

**1.Здание МДОУ Детский сад « Олешек»**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект готов к отопительному периоду**.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**Объект готов к отопительному периоду**.

Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кулабухова Д.В..

(подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **МДОУ Детский сад «Олешек»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

**1.Здание МДОУ Детский сад «Олешек»**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

\_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0C9372B91AC1F48105B9133D383C090B17EFF7ED1708BCB581E9ED617Fq7y3W) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: КГКУ «ЦОД» пожарный пост с.Манилы**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

**1 Помещение гараж № 1**

**2. Помещение гараж №2**

**3.Караульное помещение**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект не готов к отопительному периоду**.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**Объект не готов к отопительному периоду**. Отсутствие приборов учета тепловой энергии (акта допуска в эксплуатацию приборов учета).

Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Голубев С.В

(подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **КГУ «ЦОД» пожарный пост с.Манилы**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

**1. Помещение гараж № 1**

**2. Помещение гараж №2**

**3.Караульное помещение**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

\_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0C9372B91AC1F48105B9133D383C090B17EFF7ED1708BCB581E9ED617Fq7y3W) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: ФКП «Аэропорты Камчатки» филиал с.Манилы.**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

**1.Здание ФКП «Аэропорты Камчатки» филиал с.Манилы.**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект не готов к отопительному периоду**.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**Объект не готов к отопительному периоду**. Отсутствие приборов учета тепловой энергии (акта допуска в эксплуатацию приборов учета).

Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда Л.Р.

(подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **: ФКП «Аэропорты Камчатки» филиал с.Манилы.**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

**1.Здание «Аэропорты Камчатки» филиал с.Манилы.**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

\_с. Манилы "09" сентября 2014 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации сельского поселения «село Манилы»,№ 31а от 04.08.2014г

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "04" августа 2014 г., утвержденной

постановлением и.о главы администрации сельского поселения «село Манилы» Дергуновым В.Е .

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "16" августа 2014 г. по "10" сентября 2014 г. в соответствии с

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0C9372B91AC1F48105B9133D383C090B17EFF7ED1708BCB581E9ED617Fq7y3W) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду**: УУП ПП №20 ОП № 19 Корякского МО МВД России**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

**1.Помещение пункта полиции № 20 с.Манилы**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

Установила**: Объект не готов к отопительному периоду**.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**Объект не готов к отопительному периоду**. Отсутствие приборов учета тепловой энергии (акта допуска в эксплуатацию приборов учета).

Председатель комиссии: Дергунов В.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лехтувье В.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кеда А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шерстобитова Т.Н..

(подпись, расшифровка подписи)

­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулабухов В.В

подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" сентября 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кулешов Д.В..

(подпись, расшифровка подписи руководителя

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.

Выдан  **: УУП ПП №20 ОП № 19 Корякского МО МВД России**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

**1. Помещение пункта полиции № 20 с.Манилы.**

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 09 сентября 2014 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е. Дергунов.

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)