АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МАНИЛЫ»

ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО   КРАЯ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28

от 26.06.2019 г.

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения при угрозе возникновения технологических нарушений и аварийных ситуацийна территории сельского поселения «село Манилы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения при угрозе возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на территории   сельского поселения, согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации сельского поселения и на сайте поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«село Манилы»                                                                              Л. М. Линков

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения

от 26.06.2019 № 28

ПЛАН

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения при угрозе возникновения

технологических нарушений и аварийных ситуаций на территории   сельского поселения «село Манилы»

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

Теплоснабжение:

| № п/п | Наименование электро-, тепло- снабжающей, Теплосетевой организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Южные электрические сети Камчатки» | 688863, с. Манилы, ул. Торговая 3Б, тел. 8-415-46-67-0-11 | 1. зд. Администрации поселения «село Манилы»; 1.1 зд. Гараж администрации 1.2 помещение Бани | С. Манилы, ул.50 лет образования СССР д. 2, тел. 8(415-46) 67-1-33; Мкр. ТУСМ Ул. Набережная д.6 |  |  |
|  |  |  | 2. Жилой фонд с. Манилы | ул. Геологическая д. 1, 2, 5, 6, 7; ул. Северная д. 1, 3А, 11; ул. Тундровая д. 3, 4, 6, 9; ул. Центральная д. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12; Ул. 50 лет образования СССР д.1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16; |  |  |
|  |  |  |  | Ул. Ленинская д. 1,1А, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13,15, 17; Ул. Набережная д. 1А, 7, 16; Ул. Кооперативная д. 3, 7; Ул. Торговая д. 1, 4, 5, 6; мкр. ТУСМ д. 1, 2, 3. |  |  |
|  |  |  | 3. АО «ЮЭСК» 3.1 зд. Центральная котельная; 3.2 зд. ТСБУ МКОУ «МСШ»; 3.3 зд. ТСБУ МКДОУ Дет.сад по ул. Геологическая 3.4 зд. ТСБУ МКДОУ Дет.сад по ул. Центральная 3.5 зд. ТСБУ ТУСМ | Ул. Торговая д. 3Б Ул. Набережная д. 8 Ул. Северная д.14 Ул. Геологическая д. 2А Ул. Центральная д.14 Мкр. ТУСМ |  |  |
|  |  |  | 4. зд. МКОУ «Манильская средняя школа», 4.1 зд. Трудовой комплекс. | Ул. Северная д. 14 |  |  |
|  |  |  | 5. зд. МКДОУ «Манильский детский сад «Олешек», 2 здания | Ул. Центральная д. 14, ул. Геологическая д. 2А |  |  |
|  |  |  | 6. зд. МКОУ ДОД «Детская школа искусств» | Ул. 50 лет образования СССР д. 4 |  |  |
|  |  |  | 7.зд. КГКУ «ЦОД» (Пожарный пост) | Ул. Торговая д. 3А |  |  |
|  |  |  | 8. зд. ОВОП с. Манилы (больница) | Ул. Набережная д. 14А |  |  |
|  |  |  | 9. зд. МКУК «ЭЧГАТ» | Ул. Набережная д. 6 |  |  |
|  |  |  | 10. помещение МКУК ПМЦБС филиал с. Манилы (библиотека) | Ул. Ленинская д. 3 |  |  |
|  |  |  | 11. зд. Аэропорт с. Манилы | Ул. Торговая 1А |  |  |
|  |  |  | 12. зд. ОП № 19 (Полиция) | Ул. Торговая д. 3В |  |  |
|  |  |  | 13. зд. ПМЦ КДК с. Манилы (клуб) 13.1 помещение Спортзал | Ул. Ленинская д. 3 |  |  |
|  |  |  | 14. зд. КГАУ СЗ «Манильский комплексный Центр помощи семье и детям» | Ул. Торговая д. 3 |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение теплоснабжения | От 2 до 4 ч. (в зависимости метеоусловий) | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение теплоснабжения | От 4 до 6 ч. (в зависимости от метеоусловий) | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение теплоснабжения | От 6 до 8 ч. (в зависимости от метеоусловий) | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение теплоснабжения | От 8 до 10 ч. (в зависимости от метеоусловий) | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.   Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций

по состоянию на июнь 2019 года

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо бензин | тонн | 2 0,2 | Склады ГСМ ОАО «ЮЭСК» |
| 2 | Продовольствие | тонн | Нормативный запас | Заключен договор с индивидуальным предпринимателем |
| 3 | Вещевое имущество | тонн | На 20 человек | Склад ГО и ЧС |

4.	Порядок действий администрации  сельского поселения «село Манилы»,  подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения | с. Манилы, ул.50 лет образования СССР д.2, тел. 8(415-46) 67-1-33 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | . Манилы, ул.50 лет образования СССР д.2, тел. 8 (415-46) 67-1-33 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | . Манилы, ул.50 лет образования СССР д.2, тел. 8 (415-46) 67-1-33 | Информирование ЕДДС |
| аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения | С. Манилы, ул.50 лет образования СССР д.2, тел. 8 (415-46) 67-1-33 | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | С. Манилы, ул.50 лет образования СССР д.2, тел. 8 (415-46) 67-1-33 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | С. Манилы, ул.50 лет образования СССР д.2, тел. 8 (415-46) 67-1-33 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава, заместитель Главы поселения | С. Манилы, ул.50 лет образования СССР д.2, тел. 8 (415-46) 67-1-33 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | С. Манилы, ул.50 лет образования СССР д.2, тел. 8 (415-46) 67-1-33 |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава, заместитель Главы поселения | С. Манилы, ул.50 лет образования СССР д.2, тел. 8 (415-46) 67-1-33 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава, заместитель Главы поселения | С. Манилы, ул.50 лет образования СССР д.2, тел. 8 (415-46) 67-1-33 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | С. Манилы, ул.50 лет образования СССР д.2, тел. 8 (415-46) 67-1-33 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава, заместитель Главы поселения | С. Манилы, ул.50 лет образования СССР д.2, тел. 8 (415-46) 67-1-33 | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения | С. Манилы, ул.50 лет образования СССР д.2, тел. 8 (415-46) 67-1-33 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава, заместитель главы поселения | С. Манилы, ул.50 лет образования СССР д.2, тел. 8 (415-46) 67-1-33 |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | С. Манилы, ул.50 лет образования СССР д.2, тел. 8 (415-46) 67-1-33 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | С. Манилы, ул.50 лет образования СССР д.2, тел. 8 (415-46) 67-1-33 | Информирование ЕДДС |